Муниципальное общеобразовательное учреждение

«Средняя общеобразовательная школа №14»

СОГЛАСОВАНО                                                                     	     УТВЕРЖДАЮ

Председатель проф. комитета                                            		 Директор МОУ СОШ № 14

_______________  Ишагина Т.А.                                             	 	____________ Л.Н. Дубинина

«11» января 2010г.                               				«11» января 2010г

ИНСТРУКЦИЯ

по пожарной безопасности

при работе в кабинете информатики

- К работе в кабинете информатики допускаются только лица прошедшие инструктаж по пожарной безопасности.

- Лица, виновные в нарушении инструкции о мерах пожарной безопасности, несут уголовную, административную, дисциплинарную или иную ответственность в соответствии с действующим законодательством.

- Запрещается пользоваться в классах и кабинетах осветительными и нагревательными приборами с открытым пламенем и спиралью.

- Нельзя пользоваться неисправными электроприборами, включать электроприборы без разрешения преподавателя.

- Во избежание короткого замыкания, не допускать попадания в розетку сети металлических предметов.

- При возникновении неисправности аппаратуры, отрыва проводов питания, появлении искрения, посторонних шумов, запаха гари, дыма немедленно прекратить работу, выключить аппаратуру или обесточить помещение с помощью рубильника и сообщить
учителю.

- При возгорании оборудования или возникновении пожара в помещении отключить ПВЭМ, кондиционеры и вентиляцию для устранения  притока воздуха.  Немедленно  покинуть  помещение,
сообщить преподавателю.

8.	Для тушения пожара использовать огнетушитель, брезент или песок.

9.	Вызвать пожарную команду по телефону 01 .

Инструкцию составил:      	________________________